拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局对龙井市农副产品加工产业园项目环境影响报告表进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2天。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起2天内申请人，利害关系人可提出听证申请。联系电话：0433-5039606（环境管理科）传 真：0433-5039606 通讯地址：吉林省龙井市政务服务中心 邮 编：133400

项目名称; 建设地点; 建设单位; 环境影响评价机构; 项目概况; 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施; 公众参与情况. 龙井市农副产品加工产业园项目; 吉林省龙井市海兰路99号; 延边龙跃实业有限公司; 延边朝鲜族自治州环境保护研究院有限责任公司; 龙井市农副产品加工产业园建设项目建设地点位于龙井市边合区，海兰路99号。项目主要建设标准厂房及配套建设3台0.5t/h燃气蒸汽锅炉。项目总投资6442.84万元，其中环保投资14.2万元。 该项目符合国家产业政策。在全面落实报告表提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。; 一、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作。 （一）加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；禁止夜间及午后休息时间施工。 （二）施工期产生的扬尘，通过在施工区域设置围挡，定期酒水，大风天禁止施工等措施，扬尘必须满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准要求。 （三）施工期产生的生活垃圾必须统一回收垃圾箱，定期交由龙井市环卫部门集中处理，建筑垃圾应尽量进行综合利用，不能利用的固废必须统一收集后运往住建部门指定的场所进行处置。 （四）营运期产生的生活污水、锅炉排污水、废水经边合区污水管网排入龙井市污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入海兰河。 （五）营运期产生的噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （六）营运期产生的锅炉烟气污染物浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准后，经一根20米烟囱排放。 （七）营运期产生的生活垃圾统一回收，收集分类后由环卫部门统一清运处理。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须自行组织完成竣工环境保护验收。 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。根据法律、法规的规定应办理其他行政许可的，从其规定。 五、我局委托龙井市环境监察大队负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。你单位要按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督检查。.